| moc cieplna | kW | 13,5 | 17 | 22 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pow. grzewcza | m2 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 6,7 | 9,8 |
| szerokość | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1150 |
| głębokość | mm | 850 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 |
| wysokość | mm | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1800 |
| głębokość skrzynki regulatora | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| średnica czopucha [fi] | mm | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| głębokość wentylatora (do drzwiczek) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | n.i. | n.i. |
| wysokość nóżek | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| odstęp dźwigni przegarniacza od obudowy | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | n.i. | n.i. |
| masa kotła | kg | 155 | 210 | 240 | 270 | 310 | 410 | 680 | 1100 |
| pojemność wodna | litr | 35 | 50 | 60 | 80 | 95 | 135 | 230 | 340 |
| wymagany ciąg spalin | Pa | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 20 - 30 | 20 - 30 | 20 - 30 |
| drzwi zasypowe szer*wys | mm | 300*200 | 300*200 | 300*200 | 400*200 | 400*200 | 400*300 | 550*300 | 550*300 |
| średnica przyłącza | cal | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 2" | 2" | 2" |
| zasyp paliwa | litr | do 19 | do 25 | do 35 | do 45 | do 60 | do 85 | do 190 | do 280 |
| mufki do montażu regulatora ciągu | cal | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |