Kompakt II 24 e.s.i. Turbo

DANE TECHNICZNE Parametr Jednostka Moc pracy kotła na c.o. kW 9,5 - 24,1 Moc pracy kotła na c.w.u. kW 8,2 - 24,1 Rodzaj regulacji mocy - płynna Typ zapłonu - elektroniczny Stopień ochrony - IPX5D Zakres regulacji c.o. oC 40-80 Zakres regulacji c.w.u. oC 35-60 Średnica odprowadzania spalin mm system Turbo Wydatek c.w.u. przy dt 25oC l/min 13,8 Wysokość/Wysokość z pokrywą mm 740/795 Szerokość mm 366 Głębokość mm 318 Waga kg 37

Kompakt II 30 e.s.i. Turbo

DANE TECHNICZNE Parametr Jednostka Moc pracy kotła na c.o. kW 9 - 28 Moc pracy kotła na c.w.u. kW 9 - 28 Rodzaj regulacji mocy - płynna Typ zapłonu - elektroniczny Stopień ochrony IP X5D Zakres regulacji c.o. oC 40-80 Zakres regulacji c.w.u. oC 35-60 Średnica odprowadzania spalin mm system turbo Wydatek c.w.u. przy dt 25oC l/min 17,4 Wysokość mm 740 Szerokość mm 450 Głębokość mm 332 Waga kg 36